## Dados
|  | TRAFO | [5 empty] | RED | [6 empty] | TRAFO | [5 empty] | RED |  |  |  |  | Limites
time | Hora | Van | Vbn | Vcn | P(kW) | S(kVA) | Hora | Van | Vbn | Vcn | P(kW) | S(kVA) | time | Hora | Van | Vbn | Vcn | P(kW) | S(kVA) | Hora | Van | Vbn | Vcn | P(kW) | S(kVA) | Vmin | Vmax | Smax
2024-06-03 00:10 | 0:10 | 216.81 | 219 | 219.72 | 29.8958 | 29.9134 | 0:10 | 216.08 | 218.87 | 220.29 | 0.64856 | 0.7296 | 2024-07-15 00:10 | 0:10 | 216.72 | 219.33 | 219.38 | 22.875 | 22.9352 | 0:10 | 216.27 | 219.21 | 219.45 | 1.6464 | 4.35 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 00:20 | 0:20 | 217.22 | 219.62 | 220.26 | 29.2863 | 29.346 | 0:20 | 216.38 | 219.54 | 220.84 | 0.6488 | 0.73114 | 2024-07-15 00:20 | 0:20 | 217.05 | 219.66 | 219.56 | 23.4055 | 23.44 | 0:20 | 216.65 | 219.49 | 219.49 | 1.7937 | 4.4294 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 00:30 | 0:30 | 217.49 | 219.92 | 220.57 | 28.4795 | 28.5476 | 0:30 | 216.7 | 219.83 | 221.15 | 0.64939 | 0.7327 | 2024-07-15 00:30 | 0:30 | 217.12 | 219.6 | 219.71 | 23.7549 | 23.805 | 0:30 | 216.86 | 219.41 | 219.52 | 1.867 | 4.4301 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 00:40 | 0:40 | 217.72 | 219.94 | 220.64 | 28.1076 | 28.1677 | 0:40 | 217.08 | 219.76 | 221.21 | 0.65093 | 0.73462 | 2024-07-15 00:40 | 0:40 | 217.1 | 219.46 | 219.34 | 23.6688 | 23.7391 | 0:40 | 216.86 | 219.42 | 218.9 | 1.5227 | 4.2408 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 00:50 | 0:50 | 217.75 | 220.12 | 220.77 | 27.0483 | 27.0998 | 0:50 | 217.03 | 220.23 | 221.26 | 0.65027 | 0.73513 | 2024-07-15 00:50 | 0:50 | 216.83 | 219.31 | 219.07 | 24.4626 | 24.5312 | 0:50 | 216.51 | 219.34 | 218.62 | 1.5252 | 4.2323 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 01:00 | 1:00 | 217.61 | 220.05 | 220.67 | 28.5332 | 28.5763 | 1:00 | 216.65 | 220.15 | 221.23 | 0.65075 | 0.7367 | 2024-07-15 01:00 | 1:00 | 217.31 | 219.7 | 219.6 | 24.1034 | 24.1586 | 1:00 | 217.07 | 219.57 | 219.24 | 1.5139 | 4.249 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 01:10 | 1:10 | 217.36 | 219.87 | 220.56 | 28.6643 | 28.7826 | 1:10 | 216.35 | 219.89 | 221.17 | 0.65164 | 0.73753 | 2024-07-15 01:10 | 1:10 | 217.29 | 220.03 | 219.53 | 23.4837 | 23.5189 | 1:10 | 216.91 | 220.21 | 218.99 | 1.6319 | 4.3507 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 01:20 | 1:20 | 215.47 | 217.92 | 218.5 | 27.2745 | 27.3521 | 1:20 | 214.62 | 217.98 | 219.04 | 0.64891 | 0.73216 | 2024-07-15 01:20 | 1:20 | 217.16 | 219.86 | 219.45 | 25.2034 | 25.2245 | 1:20 | 216.73 | 219.8 | 219.06 | 1.6485 | 4.3569 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 01:30 | 1:30 | 215.8 | 218.29 | 218.83 | 26.2586 | 26.2951 | 1:30 | 215.05 | 218.36 | 219.35 | 0.64906 | 0.73398 | 2024-07-15 01:30 | 1:30 | 217.34 | 219.89 | 219.31 | 22.1679 | 22.2117 | 1:30 | 217.22 | 219.95 | 218.74 | 1.6518 | 4.3563 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 01:40 | 1:40 | 216 | 218.43 | 218.79 | 24.8566 | 24.8743 | 1:40 | 215.31 | 218.65 | 219.22 | 0.64757 | 0.73311 | 2024-07-15 01:40 | 1:40 | 217.73 | 220.17 | 219.69 | 23.0496 | 23.0957 | 1:40 | 217.57 | 220.14 | 219.2 | 1.657 | 4.3712 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 01:50 | 1:50 | 216.28 | 218.54 | 219.16 | 25.2436 | 25.2702 | 1:50 | 215.58 | 218.57 | 219.73 | 0.64907 | 0.73472 | 2024-07-15 01:50 | 1:50 | 217.82 | 220.48 | 219.92 | 24.1086 | 24.1342 | 1:50 | 217.62 | 220.38 | 219.61 | 1.6452 | 4.3264 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 02:00 | 2:00 | 216.55 | 218.77 | 219.33 | 26.1064 | 26.1399 | 2:00 | 215.88 | 218.73 | 219.91 | 0.64769 | 0.73487 | 2024-07-15 02:00 | 2:00 | 218.69 | 221.27 | 220.65 | 21.6043 | 21.6472 | 2:00 | 218.56 | 221.34 | 220.16 | 1.8818 | 4.4753 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 02:10 | 2:10 | 216.44 | 218.82 | 219.33 | 24.9831 | 25.0307 | 2:10 | 215.76 | 218.98 | 219.83 | 0.6473 | 0.73516 | 2024-07-15 02:10 | 2:10 | 218.93 | 221.33 | 220.8 | 21.0987 | 21.1665 | 2:10 | 218.8 | 221.38 | 220.38 | 1.5165 | 4.3028 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 02:20 | 2:20 | 216.49 | 218.92 | 219.32 | 25.527 | 25.5771 | 2:20 | 215.69 | 219.09 | 219.83 | 0.64639 | 0.73501 | 2024-07-15 02:20 | 2:20 | 218.66 | 221.15 | 220.45 | 21.4632 | 21.5213 | 2:20 | 218.51 | 221.25 | 220.01 | 1.5108 | 4.2967 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 02:30 | 2:30 | 216.78 | 218.95 | 219.51 | 25.634 | 25.6751 | 2:30 | 216.18 | 218.95 | 220 | 0.64653 | 0.7354 | 2024-07-15 02:30 | 2:30 | 218.41 | 220.93 | 220.35 | 22.0505 | 22.1127 | 2:30 | 218.22 | 220.94 | 219.98 | 1.7966 | 4.4649 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 02:40 | 2:40 | 216.92 | 219.07 | 219.6 | 24.9829 | 24.9928 | 2:40 | 216.37 | 219.07 | 220.12 | 0.64737 | 0.73575 | 2024-07-15 02:40 | 2:40 | 218.46 | 221.02 | 220.4 | 19.9565 | 20.0332 | 2:40 | 218.34 | 221.18 | 219.92 | 1.9739 | 4.5708 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 02:50 | 2:50 | 216.97 | 219.28 | 219.8 | 24.4098 | 24.4588 | 2:50 | 216.29 | 219.46 | 220.29 | 0.64738 | 0.73637 | 2024-07-15 02:50 | 2:50 | 218.59 | 220.99 | 220.58 | 20.9058 | 20.9899 | 2:50 | 218.48 | 221.01 | 220.23 | 1.7442 | 4.4722 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 03:00 | 3:00 | 217.09 | 219.36 | 219.97 | 25.4231 | 25.4664 | 3:00 | 216.35 | 219.36 | 220.59 | 0.64773 | 0.7371 | 2024-07-15 03:00 | 3:00 | 218.57 | 221.3 | 220.79 | 19.342 | 19.3993 | 3:00 | 218.28 | 221.47 | 220.63 | 1.0966 | 3.971 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 03:10 | 3:10 | 217.4 | 219.58 | 220.02 | 24.8389 | 24.8578 | 3:10 | 216.86 | 219.62 | 220.51 | 0.64482 | 0.73622 | 2024-07-15 03:10 | 3:10 | 218.79 | 221.41 | 220.88 | 20.0985 | 20.1651 | 3:10 | 218.47 | 221.46 | 220.72 | 1.0958 | 3.9776 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 03:20 | 3:20 | 217.44 | 219.76 | 220.05 | 23.3836 | 23.4245 | 3:20 | 216.9 | 219.97 | 220.46 | 0.64621 | 0.73621 | 2024-07-15 03:20 | 3:20 | 218.86 | 221.42 | 220.99 | 20.2013 | 20.2567 | 3:20 | 218.6 | 221.52 | 220.72 | 1.0967 | 3.9861 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 03:30 | 3:30 | 217.3 | 219.82 | 220.1 | 23.789 | 23.8622 | 3:30 | 216.65 | 220.04 | 220.56 | 0.64798 | 0.73777 | 2024-07-15 03:30 | 3:30 | 218.77 | 221.11 | 220.67 | 18.7971 | 18.9239 | 3:30 | 218.63 | 221.27 | 220.32 | 1.0945 | 3.9758 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 03:40 | 3:40 | 217.44 | 219.75 | 220.07 | 24.6948 | 24.7888 | 3:40 | 216.89 | 219.79 | 220.53 | 0.648 | 0.73777 | 2024-07-15 03:40 | 3:40 | 218.59 | 221.03 | 220.72 | 20.0748 | 20.1251 | 3:40 | 218.31 | 221.01 | 220.57 | 1.0963 | 3.9706 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 03:50 | 3:50 | 217.55 | 220.01 | 220.35 | 23.0844 | 23.1296 | 3:50 | 216.98 | 220.27 | 220.77 | 0.64775 | 0.73832 | 2024-07-15 03:50 | 3:50 | 218.65 | 221.26 | 220.78 | 19.8321 | 19.9054 | 3:50 | 218.32 | 221.46 | 220.52 | 1.0981 | 3.9755 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 04:00 | 4:00 | 217.78 | 220.19 | 220.59 | 23.5091 | 23.5228 | 4:00 | 217.36 | 220.2 | 221.03 | 0.98339 | 1.1259 | 2024-07-15 04:00 | 4:00 | 218.89 | 221.35 | 220.97 | 20.0288 | 20.1025 | 4:00 | 218.69 | 221.33 | 220.86 | 1.2362 | 4.0393 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 04:10 | 4:10 | 217.93 | 220.39 | 220.66 | 22.4772 | 22.5244 | 4:10 | 217.62 | 220.66 | 220.83 | 1.6275 | 1.8332 | 2024-07-15 04:10 | 4:10 | 218.91 | 221.34 | 220.9 | 18.8058 | 18.905 | 4:10 | 218.84 | 221.46 | 220.5 | 1.4492 | 4.1378 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 04:20 | 4:20 | 217.66 | 220.22 | 220.46 | 24.2218 | 24.2331 | 4:20 | 217.16 | 220.39 | 220.71 | 1.661 | 1.8599 | 2024-07-15 04:20 | 4:20 | 218.73 | 221.3 | 220.93 | 19.0532 | 19.1004 | 4:20 | 218.55 | 221.32 | 220.84 | 1.0962 | 3.9843 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 04:30 | 4:30 | 217.91 | 220.58 | 220.61 | 21.5046 | 21.5471 | 4:30 | 217.44 | 221 | 220.84 | 1.1573 | 1.3024 | 2024-07-15 04:30 | 4:30 | 218.71 | 221.36 | 220.7 | 18.9781 | 19.0506 | 4:30 | 218.6 | 221.53 | 220.41 | 1.0935 | 3.9759 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 04:40 | 4:40 | 217.98 | 220.37 | 220.61 | 22.6251 | 22.6428 | 4:40 | 217.61 | 220.43 | 221.01 | 1.2874 | 1.4478 | 2024-07-15 04:40 | 4:40 | 218.95 | 221.46 | 220.95 | 18.2607 | 18.3464 | 4:40 | 218.84 | 221.53 | 220.8 | 1.2573 | 4.0521 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 04:50 | 4:50 | 217.92 | 220.49 | 220.59 | 21.2565 | 21.2824 | 4:50 | 217.5 | 220.86 | 220.85 | 1.3014 | 1.4634 | 2024-07-15 04:50 | 4:50 | 218.81 | 221.44 | 220.85 | 18.7401 | 18.7895 | 4:50 | 218.74 | 221.58 | 220.56 | 1.4079 | 4.1188 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 05:00 | 5:00 | 217.91 | 220.24 | 220.53 | 22.6001 | 22.6599 | 5:00 | 217.54 | 220.32 | 220.87 | 1.2243 | 1.3795 | 2024-07-15 05:00 | 5:00 | 219.25 | 221.62 | 221.11 | 16.773 | 16.9331 | 5:00 | 219.27 | 221.84 | 220.9 | 1.0946 | 3.9937 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 05:10 | 5:10 | 217.85 | 220.32 | 220.49 | 20.7019 | 20.7328 | 5:10 | 217.49 | 220.63 | 220.79 | 1.0965 | 1.2381 | 2024-07-15 05:10 | 5:10 | 218.87 | 221.17 | 220.68 | 18.2752 | 18.3853 | 5:10 | 218.86 | 221.2 | 220.41 | 1.0908 | 3.9771 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 05:20 | 5:20 | 218.34 | 220.76 | 220.91 | 21.7538 | 21.7815 | 5:20 | 217.99 | 220.98 | 221.19 | 1.1164 | 1.2614 | 2024-07-15 05:20 | 5:20 | 219.04 | 221.72 | 221.28 | 17.2667 | 17.4179 | 5:20 | 218.84 | 221.89 | 221.18 | 1.0924 | 3.9972 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 05:30 | 5:30 | 218.3 | 220.6 | 220.85 | 20.8279 | 20.8398 | 5:30 | 217.98 | 220.84 | 221.15 | 1.0977 | 1.2413 | 2024-07-15 05:30 | 5:30 | 219.3 | 221.8 | 221.31 | 17.0103 | 17.1564 | 5:30 | 219.17 | 221.94 | 221.19 | 1.0927 | 3.9996 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 05:40 | 5:40 | 217.81 | 220.12 | 220.41 | 20.8895 | 20.9331 | 5:40 | 217.44 | 220.4 | 220.72 | 1.0846 | 1.2296 | 2024-07-15 05:40 | 5:40 | 219.12 | 221.78 | 221.28 | 16.5595 | 16.6669 | 5:40 | 218.93 | 221.93 | 221.29 | 1.0912 | 3.9952 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 05:50 | 5:50 | 217.85 | 219.91 | 220.23 | 20.5607 | 20.6205 | 5:50 | 217.68 | 220.03 | 220.52 | 1.1884 | 1.3438 | 2024-07-15 05:50 | 5:50 | 219.11 | 221.63 | 221.39 | 16.0596 | 16.2232 | 5:50 | 218.96 | 221.72 | 221.51 | 1.0893 | 3.9944 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 06:00 | 6:00 | 217.85 | 219.89 | 220.13 | 18.7715 | 18.822 | 6:00 | 217.7 | 220.07 | 220.44 | 1.2164 | 1.3729 | 2024-07-15 06:00 | 6:00 | 218.98 | 221.77 | 221.3 | 16.525 | 16.656 | 6:00 | 218.56 | 222.02 | 221.48 | 1.0976 | 4.003 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 06:10 | 6:10 | 217.49 | 219.47 | 219.7 | 19.1365 | 19.1778 | 6:10 | 217.5 | 219.41 | 219.99 | 1.2117 | 1.3677 | 2024-07-15 06:10 | 6:10 | 218.59 | 221.32 | 220.83 | 17.053 | 17.1866 | 6:10 | 218.28 | 221.48 | 220.94 | 1.2305 | 4.0416 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 06:20 | 6:20 | 218.18 | 220.17 | 220.53 | 17.3515 | 17.3838 | 6:20 | 218.14 | 220.28 | 220.89 | 0.88674 | 1.0413 | 2024-07-15 06:20 | 6:20 | 219.38 | 221.87 | 221.18 | 15.4118 | 15.5473 | 6:20 | 219.21 | 222.17 | 221.05 | 1.3762 | 4.1263 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 06:30 | 6:30 | 217.68 | 219.79 | 220.45 | 18.1066 | 18.1185 | 6:30 | 217.3 | 219.88 | 221.17 | 0.72145 | 0.87058 | 2024-07-15 06:30 | 6:30 | 219.28 | 222.16 | 221.54 | 16.6616 | 16.7144 | 6:30 | 218.62 | 222.57 | 221.75 | 0.5534 | 3.8095 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 06:40 | 6:40 | 217.46 | 219.68 | 219.96 | 15.644 | 15.644 | 6:40 | 217.26 | 219.62 | 220.89 | 0.65481 | 0.79532 | 2024-07-15 06:40 | 6:40 | 219.36 | 222.55 | 221.75 | 15.6587 | 15.7222 | 6:40 | 218.59 | 223.09 | 222 | 0.14298 | 3.6945 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 06:50 | 6:50 | 217.79 | 219.88 | 219.91 | 14.9837 | 15.0115 | 6:50 | 217.79 | 220.03 | 220.44 | 0.65282 | 0.79443 | 2024-07-15 06:50 | 6:50 | 219.9 | 222.75 | 221.97 | 11.1782 | 11.569 | 6:50 | 219.58 | 223.22 | 222.2 | -0.29074 | 3.6318 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 07:00 | 7:00 | 217.41 | 219.71 | 219.99 | 13.1625 | 13.2213 | 7:00 | 217.27 | 219.81 | 220.89 | 0.65443 | 0.79614 | 2024-07-15 07:00 | 7:00 | 219.65 | 222.39 | 221.85 | 12.7198 | 13.1823 | 7:00 | 219.36 | 222.58 | 222.3 | -0.80286 | 3.7143 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 07:10 | 7:10 | 217.1 | 219.3 | 219.33 | 11.2908 | 11.3147 | 7:10 | 217.2 | 219.39 | 220.2 | 0.64624 | 0.78987 | 2024-07-15 07:10 | 7:10 | 218.77 | 221.27 | 221.15 | 15.8549 | 15.9664 | 7:10 | 218.44 | 220.91 | 222.04 | -2.9742 | 4.6092 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 07:20 | 7:20 | 215.78 | 218 | 217.94 | 11.3587 | 11.3668 | 7:20 | 215.96 | 217.89 | 218.85 | 0.81737 | 0.97421 | 2024-07-15 07:20 | 7:20 | 218.5 | 220.63 | 220.44 | 7.5728 | 7.8331 | 7:20 | 218.81 | 220.49 | 221.46 | -7.1049 | 7.906 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 07:30 | 7:30 | 215.45 | 216.98 | 217.5 | 16.2049 | 16.2163 | 7:30 | 215.63 | 215.84 | 218.93 | 0.77531 | 0.92557 | 2024-07-15 07:30 | 7:30 | 218.68 | 221.29 | 220.53 | 2.3167 | 3.5955 | 7:30 | 218.71 | 222.32 | 221.43 | -10.7336 | 11.2849 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 07:40 | 7:40 | 215.39 | 217.38 | 217.56 | 11.3967 | 11.5192 | 7:40 | 215.33 | 217.25 | 218.67 | 0.77284 | 0.92272 | 2024-07-15 07:40 | 7:40 | 218.66 | 221.01 | 220.12 | -10.1877 | 10.5226 | 7:40 | 219.8 | 222.25 | 221.14 | -15.8824 | 16.2544 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 07:50 | 7:50 | 217.87 | 219.77 | 219.89 | 8.2889 | 8.5696 | 7:50 | 218.08 | 219.63 | 220.99 | 0.77553 | 0.93017 | 2024-07-15 07:50 | 7:50 | 218.67 | 220.78 | 220.15 | -16.0683 | 16.267 | 7:50 | 220.19 | 222.06 | 221.65 | -21.4664 | 21.7398 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 08:00 | 8:00 | 217.71 | 219.66 | 219.43 | 2.4065 | 2.6818 | 8:00 | 218.14 | 220.03 | 220.28 | 0.65003 | 0.79138 | 2024-07-15 08:00 | 8:00 | 219.55 | 221.84 | 220.84 | -22.389 | 22.4568 | 8:00 | 221.48 | 223.57 | 222.53 | -26.4172 | 26.6423 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 08:10 | 8:10 | 217.04 | 218.56 | 218.33 | -1.3445 | 1.8827 | 8:10 | 217.89 | 218.88 | 219.09 | 0.65618 | 0.79515 | 2024-07-15 08:10 | 8:10 | 220.29 | 222.49 | 221.53 | -28.5479 | 28.5744 | 8:10 | 222.83 | 224.52 | 223.04 | -30.7302 | 30.9703 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 08:20 | 8:20 | 217.02 | 218.6 | 218.26 | -1.726 | 2.5918 | 8:20 | 217.77 | 219.13 | 219.02 | 0.66345 | 0.798 | 2024-07-15 08:20 | 8:20 | 220.29 | 222.38 | 221.52 | -35.2934 | 35.3416 | 8:20 | 223.2 | 224.77 | 223.27 | -34.5769 | 34.8256 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 08:30 | 8:30 | 217.63 | 218.93 | 218.65 | -3.0797 | 3.6809 | 8:30 | 218.66 | 219.06 | 219.6 | 0.80565 | 0.959 | 2024-07-15 08:30 | 8:30 | 220.14 | 222.41 | 221.57 | -43.6792 | 43.6974 | 8:30 | 223.3 | 225.25 | 223.71 | -39.4579 | 39.6435 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 08:40 | 8:40 | 217.31 | 218.87 | 218.36 | -6.8773 | 7.0488 | 8:40 | 218.42 | 219.23 | 219.27 | 0.87325 | 1.0288 | 2024-07-15 08:40 | 8:40 | 220.4 | 222.64 | 221.86 | -48.0747 | 48.0829 | 8:40 | 223.48 | 225.69 | 224.57 | -44.1504 | 44.2961 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 08:50 | 8:50 | 217.33 | 218.87 | 218.34 | -7.8888 | 7.989 | 8:50 | 218.59 | 219.25 | 219.29 | 0.83261 | 0.98024 | 2024-07-15 08:50 | 8:50 | 221.13 | 223.31 | 222.27 | -54.7892 | 54.8065 | 8:50 | 224.5 | 226.53 | 224.8 | -47.2512 | 47.4077 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 09:00 | 9:00 | 217.37 | 218.82 | 218.21 | -11.2705 | 11.3284 | 9:00 | 218.66 | 219.37 | 219.12 | 0.74604 | 0.88578 | 2024-07-15 09:00 | 9:00 | 221.04 | 223.23 | 222.21 | -59.2859 | 59.3014 | 9:00 | 224.92 | 226.82 | 225.08 | -50.4351 | 50.5832 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 09:10 | 9:10 | 217.94 | 219.36 | 218.87 | -11.233 | 11.3322 | 9:10 | 219.15 | 219.88 | 219.87 | 0.69104 | 0.82545 | 2024-07-15 09:10 | 9:10 | 221.37 | 223.61 | 222.26 | -63.5497 | 63.5777 | 9:10 | 225.73 | 227.46 | 224.88 | -52.5004 | 52.6736 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 09:20 | 9:20 | 218.3 | 220.1 | 219.16 | -12.6223 | 12.6984 | 9:20 | 219.53 | 220.86 | 219.95 | 1.2368 | 1.4208 | 2024-07-15 09:20 | 9:20 | 221.51 | 223.7 | 222.4 | -69.4455 | 69.4608 | 9:20 | 226.05 | 227.8 | 225.21 | -55.6531 | 55.8105 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 09:30 | 9:30 | 218.62 | 220.45 | 219.6 | -12.9906 | 13.0648 | 9:30 | 219.66 | 221.13 | 220.55 | 1.2528 | 1.4333 | 2024-07-15 09:30 | 9:30 | 221.64 | 223.91 | 222.62 | -73.717 | 73.717 | 9:30 | 226.14 | 228.08 | 225.94 | -59.1453 | 59.2729 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 09:40 | 9:40 | 218.64 | 220.8 | 219.76 | -15.4967 | 15.6688 | 9:40 | 219.56 | 221.71 | 220.76 | 1.1487 | 1.3192 | 2024-07-15 09:40 | 9:40 | 221.9 | 224.26 | 222.56 | -75.8766 | 75.8784 | 9:40 | 226.74 | 228.78 | 225.53 | -62.1568 | 62.2765 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 09:50 | 9:50 | 219.16 | 221.36 | 220.27 | -16.25 | 16.4062 | 9:50 | 219.78 | 222.4 | 221.5 | 0.20715 | 0.31202 | 2024-07-15 09:50 | 9:50 | 221.87 | 224.06 | 221.92 | -76.6253 | 76.6253 | 9:50 | 226.95 | 229.03 | 224.7 | -64.4464 | 64.5597 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 10:00 | 10:00 | 219.73 | 221.65 | 220.51 | -19.6022 | 19.6387 | 10:00 | 220.86 | 222.7 | 221.67 | 0.20434 | 0.31097 | 2024-07-15 10:00 | 10:00 | 221.93 | 224.29 | 222.47 | -81.8539 | 81.8543 | 10:00 | 226.97 | 229.54 | 225.31 | -66.2156 | 66.3378 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 10:10 | 10:10 | 219.62 | 221.51 | 220.45 | -21.3267 | 21.3997 | 10:10 | 220.72 | 222.55 | 221.64 | 0.20316 | 0.31024 | 2024-07-15 10:10 | 10:10 | 222.31 | 224.7 | 222.87 | -74.359 | 74.3801 | 10:10 | 226.85 | 229.26 | 225.13 | -53.6205 | 53.6506 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 10:20 | 10:20 | 219.07 | 221.19 | 220.09 | -22.0077 | 22.1626 | 10:20 | 220.01 | 222.3 | 221.33 | 0.20517 | 0.31033 | 2024-07-15 10:20 | 10:20 | 221.24 | 223.73 | 221.96 | -29.7374 | 29.7407 | 10:20 | 223.04 | 225.52 | 222.08 | -5.2446 | 5.6989 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 10:30 | 10:30 | 219.09 | 220.93 | 219.84 | -23.498 | 23.5689 | 10:30 | 220.19 | 222.11 | 220.96 | 0.4837 | 0.59792 | 2024-07-15 10:30 | 10:30 | 221.01 | 223.45 | 221.63 | -7.8925 | 7.8948 | 10:30 | 221.61 | 223.98 | 220.45 | 18.9383 | 19.0572 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 10:40 | 10:40 | 219.53 | 221.36 | 220.22 | -23.0592 | 23.0911 | 10:40 | 220.77 | 222.52 | 221.11 | 1.2609 | 1.4397 | 2024-07-15 10:40 | 10:40 | 221.5 | 223.89 | 221.84 | -10.6454 | 10.6536 | 10:40 | 222.15 | 224.47 | 220.86 | 18.079 | 18.1668 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 10:50 | 10:50 | 219.8 | 222.07 | 220.82 | -22.3166 | 22.4241 | 10:50 | 220.74 | 223.46 | 221.74 | 1.2919 | 1.4638 | 2024-07-15 10:50 | 10:50 | 221.41 | 223.61 | 221.65 | -9.9539 | 9.9757 | 10:50 | 222.33 | 224.08 | 220.44 | 18.5877 | 18.7017 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 11:00 | 11:00 | 219.91 | 222.06 | 220.74 | -22.8436 | 22.9538 | 11:00 | 221.23 | 223.29 | 221.56 | 1.297 | 1.4679 | 2024-07-15 11:00 | 11:00 | 221.67 | 224.12 | 221.94 | -20.6857 | 20.7001 | 11:00 | 223.06 | 225.33 | 221.27 | 9.2243 | 9.4432 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 11:10 | 11:10 | 220.15 | 222.34 | 221.15 | -24.8336 | 24.9059 | 11:10 | 221.41 | 223.69 | 222.07 | 1.2996 | 1.4702 | 2024-07-15 11:10 | 11:10 | 221.41 | 224 | 221.57 | -18.2972 | 18.3877 | 11:10 | 222.7 | 225.21 | 220.58 | 10.4751 | 10.6275 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 11:20 | 11:20 | 220.22 | 222.65 | 221.22 | -25.4495 | 25.5513 | 11:20 | 221.4 | 224.13 | 222.13 | 1.2993 | 1.4698 | 2024-07-15 11:20 | 11:20 | 221.61 | 224.28 | 222.07 | -13.6645 | 13.6805 | 11:20 | 222.4 | 225.09 | 221.05 | 17.5841 | 17.7454 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 11:30 | 11:30 | 220.79 | 223.06 | 221.6 | -27.3274 | 27.3633 | 11:30 | 222.12 | 224.58 | 222.4 | 1.3112 | 1.4792 | 2024-07-15 11:30 | 11:30 | 221.71 | 224.27 | 222.07 | -12.8394 | 12.8806 | 11:30 | 222.45 | 225.08 | 220.96 | 18.8915 | 19.0103 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 11:40 | 11:40 | 220.64 | 222.8 | 221.62 | -24.8339 | 24.8779 | 11:40 | 221.87 | 224.4 | 222.28 | 1.3123 | 1.4799 | 2024-07-15 11:40 | 11:40 | 221.78 | 224.14 | 222.18 | -12.87 | 12.8906 | 11:40 | 222.55 | 224.82 | 221.12 | 18.9135 | 19.0323 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 11:50 | 11:50 | 220.47 | 222.58 | 221.47 | -22.6925 | 22.8293 | 11:50 | 221.42 | 224.18 | 222.2 | 1.3134 | 1.4812 | 2024-07-15 11:50 | 11:50 | 222.04 | 224.44 | 222.26 | -14.539 | 14.5573 | 11:50 | 222.8 | 225.28 | 221.11 | 18.9083 | 19.0281 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 12:00 | 12:00 | 219.9 | 222.01 | 221.05 | -18.7012 | 18.9215 | 12:00 | 220.81 | 223.47 | 221.65 | 1.3125 | 1.477 | 2024-07-15 12:00 | 12:00 | 222.12 | 224.65 | 222.4 | -15.3935 | 15.4532 | 12:00 | 222.73 | 225.45 | 221.58 | 18.06 | 18.1505 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 12:10 | 12:10 | 221.01 | 223.11 | 221.92 | -26.2214 | 26.2814 | 12:10 | 222.24 | 224.73 | 222.58 | 1.3082 | 1.4759 | 2024-07-15 12:10 | 12:10 | 222.44 | 224.85 | 222.83 | -15.8892 | 15.9261 | 12:10 | 223.03 | 225.63 | 222.14 | 17.7483 | 17.8293 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 12:20 | 12:20 | 221.96 | 224.36 | 222.67 | -30.9476 | 30.9783 | 12:20 | 223.04 | 226.23 | 223.47 | 1.3206 | 1.4882 | 2024-07-15 12:20 | 12:20 | 222.25 | 224.82 | 222.64 | -15.5334 | 15.6445 | 12:20 | 222.91 | 225.61 | 221.68 | 18.3897 | 18.4909 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 12:30 | 12:30 | 221.7 | 224.1 | 222.43 | -27.6422 | 27.7281 | 12:30 | 222.63 | 225.96 | 223.16 | 1.3219 | 1.4879 | 2024-07-15 12:30 | 12:30 | 222.08 | 224.69 | 222.32 | -15.9084 | 15.9446 | 12:30 | 222.94 | 225.54 | 221.14 | 18.9015 | 19.0185 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 12:40 | 12:40 | 221.7 | 223.86 | 222.14 | -23.3828 | 23.5367 | 12:40 | 222.64 | 225.52 | 222.82 | 0.28036 | 0.38507 | 2024-07-15 12:40 | 12:40 | 221.9 | 224.35 | 222.14 | -14.4256 | 14.4277 | 12:40 | 222.79 | 224.99 | 221.01 | 19.0759 | 19.1934 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 12:50 | 12:50 | 221.57 | 223.53 | 221.99 | -25.1544 | 25.2928 | 12:50 | 222.64 | 224.84 | 222.97 | 0.19807 | 0.30881 | 2024-07-15 12:50 | 12:50 | 221.41 | 224.16 | 221.87 | -14.0812 | 14.1066 | 12:50 | 221.73 | 225.01 | 221.06 | 18.1307 | 18.2137 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 13:00 | 13:00 | 220.85 | 223.16 | 221.66 | -20.4938 | 20.6747 | 13:00 | 221.51 | 224.44 | 222.69 | 0.19959 | 0.30851 | 2024-07-15 13:00 | 13:00 | 221.01 | 223.81 | 221.75 | -12.4055 | 12.4878 | 13:00 | 221 | 224.57 | 221.24 | 17.7299 | 17.8069 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 13:10 | 13:10 | 218.73 | 221.27 | 220.41 | -7.8705 | 8.7401 | 13:10 | 219.08 | 222.05 | 221.32 | 0.46586 | 0.57411 | 2024-07-15 13:10 | 13:10 | 220.34 | 223.35 | 220.99 | -9.1444 | 9.3134 | 13:10 | 220.45 | 224.19 | 219.93 | 18.8451 | 18.9556 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 13:20 | 13:20 | 220.15 | 222.53 | 221.38 | -21.7582 | 21.9798 | 13:20 | 221.06 | 223.89 | 222.09 | 1.0532 | 1.2052 | 2024-07-15 13:20 | 13:20 | 220.43 | 223.36 | 220.76 | -7.4061 | 7.7589 | 13:20 | 220.59 | 224.38 | 219.15 | 18.8521 | 18.9594 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 13:30 | 13:30 | 218.72 | 220.85 | 220.39 | -10.525 | 10.7247 | 13:30 | 219.28 | 221.91 | 220.88 | 1.331 | 1.4878 | 2024-07-15 13:30 | 13:30 | 220.81 | 223.51 | 221.53 | -8.6017 | 8.617 | 13:30 | 220.93 | 224.3 | 220.52 | 18.6599 | 18.7619 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 13:40 | 13:40 | 220.45 | 222.58 | 221.56 | -24.051 | 24.2375 | 13:40 | 221.32 | 223.97 | 222.28 | 1.3431 | 1.5004 | 2024-07-15 13:40 | 13:40 | 220.78 | 223.66 | 221.56 | -8.6489 | 8.7131 | 13:40 | 220.41 | 224.64 | 220.89 | 17.7171 | 17.792 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 13:50 | 13:50 | 219.73 | 221.55 | 220.9 | -17.4624 | 17.748 | 13:50 | 220.49 | 222.59 | 221.61 | 1.3471 | 1.5016 | 2024-07-15 13:50 | 13:50 | 219.9 | 222.64 | 220.85 | -6.1543 | 6.2281 | 13:50 | 219.66 | 223.32 | 220.11 | 18.3676 | 18.4607 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 14:00 | 14:00 | 219.85 | 221.81 | 220.94 | -17.8166 | 18.065 | 14:00 | 220.53 | 223.06 | 221.56 | 1.3432 | 1.4986 | 2024-07-15 14:00 | 14:00 | 219.96 | 222.52 | 220.65 | -5.1557 | 5.1575 | 14:00 | 219.96 | 223.23 | 219.58 | 18.8918 | 19.0012 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 14:10 | 14:10 | 220.11 | 222.11 | 221.08 | -23.282 | 23.3431 | 14:10 | 220.94 | 223.7 | 221.68 | 1.3441 | 1.4997 | 2024-07-15 14:10 | 14:10 | 220.26 | 222.79 | 220.7 | -5.7861 | 5.8187 | 14:10 | 220.37 | 223.65 | 219.43 | 18.8946 | 19.0038 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 14:20 | 14:20 | 219.01 | 220.84 | 220.02 | -20.2231 | 20.2953 | 14:20 | 219.87 | 222.49 | 220.45 | 1.3382 | 1.4917 | 2024-07-15 14:20 | 14:20 | 220.13 | 222.54 | 220.51 | -6.8544 | 6.857 | 14:20 | 220.34 | 223.18 | 219.46 | 18.4378 | 18.5322 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 14:30 | 14:30 | 219.16 | 221.18 | 219.87 | -21.5232 | 21.6401 | 14:30 | 220 | 223.01 | 220.26 | 1.3435 | 1.4962 | 2024-07-15 14:30 | 14:30 | 219.96 | 222.14 | 220.25 | -2.7308 | 2.886 | 14:30 | 219.97 | 222.53 | 219.63 | 17.7038 | 17.7767 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 14:40 | 14:40 | 218.92 | 220.97 | 219.85 | -17.0069 | 17.2012 | 14:40 | 219.58 | 222.71 | 220.27 | 1.3432 | 1.4956 | 2024-07-15 14:40 | 14:40 | 219.33 | 221.42 | 220.01 | -2.6463 | 2.7377 | 14:40 | 219.51 | 221.97 | 218.84 | 18.5608 | 18.657 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 14:50 | 14:50 | 218.35 | 220.25 | 219.11 | -18.9118 | 19.0191 | 14:50 | 219.06 | 222.02 | 219.52 | 1.3393 | 1.4903 | 2024-07-15 14:50 | 14:50 | 218.49 | 220.68 | 219.29 | -1.3063 | 1.5027 | 14:50 | 218.41 | 221.34 | 218.15 | 19.1859 | 19.2893 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 15:00 | 15:00 | 217.97 | 219.91 | 218.96 | -17.835 | 17.9385 | 15:00 | 218.63 | 221.58 | 219.44 | 1.3405 | 1.4911 | 2024-07-15 15:00 | 15:00 | 218.69 | 221.04 | 219.64 | -8.2832 | 8.2907 | 15:00 | 219.25 | 222.12 | 218.84 | 11.3405 | 11.542 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 15:10 | 15:10 | 217.85 | 219.69 | 219.12 | -15.0051 | 15.1105 | 15:10 | 218.46 | 221.1 | 219.64 | 1.3421 | 1.4939 | 2024-07-15 15:10 | 15:10 | 217.17 | 219.55 | 218.3 | 27.1368 | 27.1503 | 15:10 | 215.84 | 218.79 | 215.82 | 41.9817 | 42.023 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 15:20 | 15:20 | 216.94 | 218.92 | 218.4 | -11.9594 | 12.1984 | 15:20 | 217.41 | 220.18 | 219 | 1.3431 | 1.493 | 2024-07-15 15:20 | 15:20 | 216.28 | 218.55 | 217.37 | 33.6973 | 33.7375 | 15:20 | 213.95 | 217.39 | 214.86 | 47.7566 | 47.778 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 15:30 | 15:30 | 217.53 | 219.51 | 219.09 | -10.3051 | 10.6112 | 15:30 | 217.84 | 220.77 | 219.71 | 1.3435 | 1.4949 | 2024-07-15 15:30 | 15:30 | 216.22 | 218.3 | 217.25 | 34.2048 | 34.2164 | 15:30 | 214.01 | 217.02 | 214.72 | 47.9742 | 47.9963 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 15:40 | 15:40 | 218.72 | 220.66 | 220.31 | -5.5027 | 5.9675 | 15:40 | 218.82 | 221.69 | 221.02 | 1.3433 | 1.4993 | 2024-07-15 15:40 | 15:40 | 215.74 | 217.93 | 216.79 | 36.2188 | 36.2196 | 15:40 | 213.74 | 216.56 | 213.92 | 48.8469 | 48.8779 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 15:50 | 15:50 | 217.71 | 219.37 | 219.38 | 0.65201 | 2.6048 | 15:50 | 217.71 | 220.06 | 220.06 | 1.3335 | 1.4881 | 2024-07-15 15:50 | 15:50 | 215.29 | 217.35 | 216.26 | 37.4283 | 37.4287 | 15:50 | 213.28 | 215.99 | 213.38 | 48.6192 | 48.6502 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 16:00 | 16:00 | 217.16 | 218.89 | 219.04 | 0.80603 | 2.3157 | 16:00 | 217.14 | 219.82 | 219.56 | 1.3267 | 1.4818 | 2024-07-15 16:00 | 16:00 | 215.2 | 217.53 | 216.51 | 25.5378 | 25.5571 | 16:00 | 213.77 | 217.08 | 214.62 | 33.3738 | 33.4173 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 16:10 | 16:10 | 216.96 | 218.9 | 218.96 | 2.4251 | 3.5863 | 16:10 | 216.83 | 219.68 | 219.67 | 1.3349 | 1.4884 | 2024-07-15 16:10 | 16:10 | 215 | 217.13 | 216.26 | 25.0368 | 25.0492 | 16:10 | 213.36 | 216.73 | 214.58 | 32.658 | 32.6897 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 16:20 | 16:20 | 215.31 | 217.31 | 217.54 | 5.7441 | 6.7558 | 16:20 | 214.71 | 218.08 | 218.6 | 0.20926 | 0.29794 | 2024-07-15 16:20 | 16:20 | 214.68 | 216.79 | 215.95 | 27.1743 | 27.1753 | 16:20 | 213.26 | 216.26 | 213.89 | 33.5691 | 33.6153 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 16:30 | 16:30 | 213.96 | 215.67 | 216.19 | 8.6154 | 9.0126 | 16:30 | 213.3 | 216.38 | 217.23 | 0.20183 | 0.28984 | 2024-07-15 16:30 | 16:30 | 214.99 | 217.19 | 216.41 | 13.9643 | 13.9675 | 16:30 | 214.44 | 217.61 | 214.96 | 20.0906 | 20.178 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 16:40 | 16:40 | 213.75 | 215.28 | 216.02 | 10.8605 | 11.1007 | 16:40 | 213.36 | 215.88 | 216.98 | 0.20123 | 0.28932 | 2024-07-15 16:40 | 16:40 | 215.21 | 217.59 | 216.86 | 15.2393 | 15.2401 | 16:40 | 214.52 | 217.92 | 215.7 | 18.5033 | 18.5855 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 16:50 | 16:50 | 215.06 | 216.31 | 217.06 | 8.0376 | 8.5165 | 16:50 | 215.06 | 216.78 | 217.97 | 0.20038 | 0.29056 | 2024-07-15 16:50 | 16:50 | 214.93 | 217.28 | 216.81 | 18.5736 | 18.6053 | 16:50 | 214.09 | 217.52 | 215.84 | 17.7578 | 17.8202 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 17:00 | 17:00 | 217.6 | 219.07 | 219.55 | 6.2938 | 6.4737 | 17:00 | 218.16 | 219.48 | 219.94 | 1.0923 | 1.2407 | 2024-07-15 17:00 | 17:00 | 215.25 | 217 | 216.79 | 26.8519 | 26.853 | 17:00 | 214.33 | 216.42 | 215.35 | 24.818 | 24.8801 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 17:10 | 17:10 | 216.63 | 218.19 | 218.74 | 12.0063 | 12.1683 | 17:10 | 217.23 | 218.4 | 218.92 | 1.3171 | 1.4726 | 2024-07-15 17:10 | 17:10 | 214.62 | 216.36 | 216.37 | 29.2196 | 29.2206 | 17:10 | 213.67 | 215.65 | 214.66 | 26.4484 | 26.5195 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 17:20 | 17:20 | 215.72 | 217.09 | 217.76 | 15.0213 | 15.1307 | 17:20 | 216.34 | 217.12 | 217.96 | 1.3076 | 1.4613 | 2024-07-15 17:20 | 17:20 | 215.04 | 216.7 | 216.91 | 16.0895 | 16.0935 | 17:20 | 214.86 | 216.66 | 216.15 | 11.845 | 12.0677 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 17:30 | 17:30 | 215.13 | 216.51 | 216.75 | 19.7414 | 19.9133 | 17:30 | 215.94 | 216.56 | 216.22 | 1.2924 | 1.4445 | 2024-07-15 17:30 | 17:30 | 215.03 | 216.71 | 217.02 | 19.4211 | 19.4444 | 17:30 | 214.61 | 216.36 | 216.44 | 13.0315 | 13.0988 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 17:40 | 17:40 | 214.85 | 216.09 | 216.82 | 20.9609 | 21.0127 | 17:40 | 215.59 | 215.76 | 216.76 | 1.2777 | 1.4336 | 2024-07-15 17:40 | 17:40 | 214.96 | 216.38 | 216.73 | 29.5465 | 29.5504 | 17:40 | 214.14 | 215.22 | 215.71 | 21.6881 | 21.7461 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 17:50 | 17:50 | 216.05 | 217.57 | 218.36 | 18.8957 | 18.9323 | 17:50 | 216.5 | 217.4 | 218.69 | 1.2728 | 1.4354 | 2024-07-15 17:50 | 17:50 | 214.61 | 216.25 | 216.5 | 40.1071 | 40.1072 | 17:50 | 213.45 | 214.48 | 214.66 | 31.2845 | 31.3262 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 18:00 | 18:00 | 217.62 | 218.94 | 219.9 | 16.4273 | 16.5641 | 18:00 | 217.85 | 218.87 | 220.6 | 0.20175 | 0.29314 | 2024-07-15 18:00 | 18:00 | 216.03 | 217.79 | 218.26 | 28.2379 | 28.2534 | 18:00 | 215.56 | 216.72 | 217.58 | 15.6923 | 15.936 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 18:10 | 18:10 | 217.34 | 218.55 | 219.52 | 16.3326 | 16.432 | 18:10 | 217.58 | 218.36 | 220.28 | 0.25819 | 0.34338 | 2024-07-15 18:10 | 18:10 | 218.51 | 220.6 | 220.84 | -26.5222 | 26.527 | 18:10 | 220.82 | 222.96 | 223.23 | -41.3511 | 41.409 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 18:20 | 18:20 | 216.21 | 217.81 | 218.8 | 17.9335 | 18.0937 | 18:20 | 216.12 | 217.85 | 219.45 | 0.5974 | 0.67278 | 2024-07-15 18:20 | 18:20 | 219.17 | 221.45 | 221.66 | -45.2218 | 45.2218 | 18:20 | 222.35 | 225.09 | 224.79 | -58.6316 | 58.6801 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 18:30 | 18:30 | 216.21 | 217.52 | 218.96 | 22.2804 | 22.4238 | 18:30 | 216.16 | 216.74 | 219.96 | 0.62139 | 0.69551 | 2024-07-15 18:30 | 18:30 | 218.56 | 220.55 | 220.85 | -35.8737 | 35.874 | 18:30 | 221.45 | 223.47 | 223.49 | -50.4252 | 50.4831 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 18:40 | 18:40 | 216.11 | 217.88 | 218.44 | 22.4964 | 22.6736 | 18:40 | 216.11 | 217.8 | 218.67 | 0.61872 | 0.69193 | 2024-07-15 18:40 | 18:40 | 216.96 | 218.9 | 219.35 | -11.3537 | 11.3603 | 18:40 | 218.38 | 220.5 | 220.87 | -28.2878 | 28.3994 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 18:50 | 18:50 | 216.53 | 218.16 | 219.02 | 21.9191 | 22.1207 | 18:50 | 216.39 | 218.06 | 219.52 | 0.62178 | 0.69509 | 2024-07-15 18:50 | 18:50 | 218.75 | 220.8 | 220.98 | -47.7044 | 47.7144 | 18:50 | 222.53 | 224.67 | 223.99 | -66.141 | 66.2023 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 19:00 | 19:00 | 216.09 | 217.49 | 218.28 | 19.4532 | 19.5682 | 19:00 | 216.24 | 217.21 | 218.85 | 0.6229 | 0.69555 | 2024-07-15 19:00 | 19:00 | 219.46 | 221.7 | 222 | -45.2293 | 45.2429 | 19:00 | 222.78 | 225.5 | 225.16 | -64.8604 | 64.9129 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 19:10 | 19:10 | 216.52 | 217.91 | 218.53 | 18.2851 | 18.3602 | 19:10 | 216.73 | 217.86 | 218.95 | 0.62262 | 0.69508 | 2024-07-15 19:10 | 19:10 | 219.66 | 222.2 | 222.63 | -35.98 | 35.9802 | 19:10 | 222.1 | 225.62 | 225.74 | -58.5129 | 58.5593 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 19:20 | 19:20 | 216.56 | 218.27 | 218.88 | 15.468 | 15.5149 | 19:20 | 216.62 | 218.48 | 219.35 | 0.62406 | 0.69598 | 2024-07-15 19:20 | 19:20 | 220.04 | 222.65 | 223.09 | -33.6972 | 33.7007 | 19:20 | 223.06 | 225.64 | 226.19 | -58.4214 | 58.467 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 19:30 | 19:30 | 216.96 | 218.89 | 219.61 | 20.4165 | 20.467 | 19:30 | 216.65 | 218.82 | 220.24 | 0.6275 | 0.70007 | 2024-07-15 19:30 | 19:30 | 220.89 | 222.41 | 223.21 | -36.2243 | 36.2331 | 19:30 | 224.31 | 224.68 | 226.4 | -58.6657 | 58.7096 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 19:40 | 19:40 | 216.82 | 218.96 | 219.7 | 22.4509 | 22.5474 | 19:40 | 216.15 | 218.97 | 220.44 | 0.63033 | 0.70208 | 2024-07-15 19:40 | 19:40 | 219.11 | 221.21 | 221.43 | -37.9401 | 37.9554 | 19:40 | 222.51 | 224.49 | 224.01 | -58.5933 | 58.6411 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 19:50 | 19:50 | 216.37 | 218.52 | 219.19 | 24.4519 | 24.4997 | 19:50 | 215.41 | 218.61 | 219.99 | 0.63138 | 0.70162 | 2024-07-15 19:50 | 19:50 | 218.44 | 220.63 | 220.7 | -22.75 | 22.75 | 19:50 | 221.2 | 223.06 | 222.47 | -45.7468 | 45.8078 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 20:00 | 20:00 | 216.39 | 218.56 | 218.72 | 27.5612 | 27.5993 | 20:00 | 215.7 | 218.68 | 219.13 | 1.321 | 1.4727 | 2024-07-15 20:00 | 20:00 | 218.19 | 220.31 | 220.06 | 0.17147 | 0.17755 | 20:00 | 219.7 | 221.69 | 220.26 | -22.6363 | 22.7496 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 20:10 | 20:10 | 216.42 | 218.74 | 219.05 | 27.3813 | 27.4217 | 20:10 | 215.55 | 219.03 | 219.46 | 1.1703 | 1.2959 | 2024-07-15 20:10 | 20:10 | 218.05 | 219.95 | 220.51 | 0.13557 | 0.54369 | 20:10 | 219.45 | 220.83 | 221.66 | -26.2205 | 26.3241 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 20:20 | 20:20 | 216.72 | 218.95 | 219.4 | 25.1051 | 25.1252 | 20:20 | 216.06 | 219.31 | 219.67 | 1.658 | 1.8345 | 2024-07-15 20:20 | 20:20 | 217.3 | 220.03 | 220.47 | -19.3882 | 19.3925 | 20:20 | 218.82 | 222.79 | 222.69 | -44.0451 | 44.1061 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 20:30 | 20:30 | 216.48 | 218.88 | 219.29 | 26.0817 | 26.0993 | 20:30 | 215.71 | 219.22 | 219.57 | 1.6636 | 1.8383 | 2024-07-15 20:30 | 20:30 | 217.41 | 220.01 | 220.4 | -44.3368 | 44.3398 | 20:30 | 220.57 | 223.96 | 223.95 | -67.4909 | 67.5266 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 20:40 | 20:40 | 216.45 | 218.68 | 219.15 | 22.9668 | 22.9725 | 20:40 | 215.85 | 219.08 | 219.47 | 1.4432 | 1.597 | 2024-07-15 20:40 | 20:40 | 217.6 | 220.07 | 220.43 | -44.1531 | 44.1538 | 20:40 | 220.89 | 224.03 | 223.88 | -67.4898 | 67.5263 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 20:50 | 20:50 | 216.06 | 218.66 | 219.23 | 24.454 | 24.4858 | 20:50 | 215.12 | 219.17 | 219.71 | 1.3125 | 1.4515 | 2024-07-15 20:50 | 20:50 | 217.67 | 220.22 | 220.58 | -43.1556 | 43.1557 | 20:50 | 220.87 | 224.37 | 223.88 | -67.2399 | 67.2843 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 21:00 | 21:00 | 216.25 | 218.5 | 218.97 | 25.4774 | 25.6858 | 21:00 | 215.63 | 218.62 | 219.32 | 1.1026 | 1.223 | 2024-07-15 21:00 | 21:00 | 216.88 | 219.73 | 219.57 | -9.1495 | 9.3635 | 21:00 | 218.61 | 222.16 | 220.89 | -34.7367 | 34.9281 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 21:10 | 21:10 | 216.47 | 218.71 | 219.08 | 20.4543 | 20.5594 | 21:10 | 216.17 | 219.16 | 219.35 | 1.1075 | 1.2254 | 2024-07-15 21:10 | 21:10 | 216.47 | 219 | 218.86 | 26.3282 | 26.4428 | 21:10 | 215.93 | 219.36 | 218.5 | 1.7257 | 4.3933 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 21:20 | 21:20 | 215.68 | 218.18 | 218.9 | 26.9656 | 27.0156 | 21:20 | 214.54 | 218.61 | 219.4 | 1.0932 | 1.2132 | 2024-07-15 21:20 | 21:20 | 216.22 | 218.81 | 218.74 | 24.7843 | 24.8982 | 21:20 | 215.73 | 218.95 | 218.39 | 1.88 | 4.4511 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 21:30 | 21:30 | 215.75 | 217.95 | 218.46 | 22.7736 | 22.8378 | 21:30 | 215.37 | 218.43 | 218.61 | 1.197 | 1.3277 | 2024-07-15 21:30 | 21:30 | 215.81 | 218.47 | 217.82 | 28.3821 | 28.4461 | 21:30 | 215.4 | 218.62 | 217.36 | 1.8115 | 4.3558 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 21:40 | 21:40 | 215.46 | 217.33 | 218.22 | 23.5499 | 23.615 | 21:40 | 215.12 | 217.5 | 218.54 | 1.3034 | 1.4461 | 2024-07-15 21:40 | 21:40 | 215.62 | 218.29 | 218.22 | 26.2961 | 26.3867 | 21:40 | 214.99 | 218.41 | 218 | 1.5319 | 4.2079 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 21:50 | 21:50 | 215.45 | 217.14 | 218.32 | 25.8816 | 25.9312 | 21:50 | 214.98 | 216.9 | 218.86 | 1.292 | 1.4343 | 2024-07-15 21:50 | 21:50 | 215.31 | 217.69 | 217.53 | 23.157 | 23.2686 | 21:50 | 215.02 | 217.92 | 217.24 | 1.5267 | 4.1914 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 22:00 | 22:00 | 215.69 | 217.61 | 218.67 | 25.7205 | 25.7705 | 22:00 | 215 | 217.76 | 219.14 | 1.13 | 1.2558 | 2024-07-15 22:00 | 22:00 | 214.96 | 217.47 | 217.28 | 26.5759 | 26.6372 | 22:00 | 214.48 | 217.48 | 217.05 | 1.7769 | 4.3236 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 22:10 | 22:10 | 215.84 | 217.72 | 218.96 | 27.1244 | 27.1969 | 22:10 | 215.22 | 217.55 | 219.54 | 1.093 | 1.215 | 2024-07-15 22:10 | 22:10 | 215.07 | 217.52 | 217.59 | 26.6849 | 26.7494 | 22:10 | 214.37 | 217.66 | 217.34 | 1.9034 | 4.4268 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 22:20 | 22:20 | 216.72 | 218.78 | 219.75 | 24.953 | 25.022 | 22:20 | 216.12 | 218.93 | 220.14 | 1.0944 | 1.2207 | 2024-07-15 22:20 | 22:20 | 215.48 | 217.79 | 217.9 | 26.4151 | 26.4869 | 22:20 | 214.97 | 217.8 | 217.7 | 1.6798 | 4.3189 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 22:30 | 22:30 | 216.86 | 218.99 | 219.83 | 25.9223 | 25.9673 | 22:30 | 216.13 | 219.24 | 220.2 | 1.0904 | 1.2199 | 2024-07-15 22:30 | 22:30 | 215.7 | 218.12 | 218.08 | 25.5504 | 25.6112 | 22:30 | 215.04 | 218.35 | 217.85 | 1.6704 | 4.3204 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 22:40 | 22:40 | 216.81 | 218.72 | 219.59 | 25.8582 | 25.8891 | 22:40 | 216.45 | 218.73 | 219.82 | 1.2138 | 1.3556 | 2024-07-15 22:40 | 22:40 | 215.51 | 218.01 | 218.08 | 23.7842 | 23.843 | 22:40 | 214.92 | 218.1 | 218 | 1.6408 | 4.2964 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 22:50 | 22:50 | 214.88 | 217.24 | 218.07 | 27.7821 | 27.8391 | 22:50 | 214.47 | 217.38 | 218.23 | 1.2126 | 1.3514 | 2024-07-15 22:50 | 22:50 | 215.35 | 217.93 | 218.04 | 25.3978 | 25.4378 | 22:50 | 214.59 | 217.97 | 218.04 | 1.5302 | 4.1996 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 23:00 | 23:00 | 215.06 | 217.35 | 218.12 | 27.9363 | 28.0282 | 23:00 | 214.43 | 217.7 | 5233:41 | 1.2077 | 1.3465 | 2024-07-15 23:00 | 23:00 | 215.6 | 218.14 | 218.22 | 25.3636 | 25.4146 | 23:00 | 214.85 | 218.11 | 218.22 | 1.5291 | 4.2058 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 23:10 | 23:10 | 215.28 | 217.61 | 218.37 | 29.4165 | 29.5044 | 23:10 | 214.61 | 218.03 | 218.16 | 1.2107 | 1.3532 | 2024-07-15 23:10 | 23:10 | 215.6 | 217.94 | 218.24 | 26.4228 | 26.4945 | 23:10 | 214.75 | 217.71 | 218.41 | 1.5265 | 4.2022 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 23:20 | 23:20 | 214.23 | 216.52 | 217.38 | 29.3019 | 29.3764 | 23:20 | 213.49 | 216.78 | 217.47 | 0.63569 | 0.71533 | 2024-07-15 23:20 | 23:20 | 215.85 | 218.38 | 218.19 | 27.7985 | 27.8099 | 23:20 | 215.12 | 218.39 | 217.84 | 1.5354 | 4.2302 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 23:30 | 23:30 | 214.8 | 217.22 | 217.91 | 28.8229 | 28.9248 | 23:30 | 214 | 217.6 | 218.04 | 0.63404 | 0.71527 | 2024-07-15 23:30 | 23:30 | 216.25 | 218.71 | 218.59 | 28.7053 | 28.7267 | 23:30 | 215.89 | 218.72 | 217.65 | 1.8866 | 4.4523 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 23:40 | 23:40 | 216.1 | 218.41 | 219.32 | 30.9694 | 31.0957 | 23:40 | 215.18 | 218.59 | 219.56 | 0.63381 | 0.7173 | 2024-07-15 23:40 | 23:40 | 216.16 | 218.64 | 218.28 | 29.6269 | 29.6297 | 23:40 | 215.8 | 218.53 | 217.75 | 1.9131 | 4.465 | 203 | 230 | 135
2024-06-03 23:50 | 23:50 | 216.64 | 219.13 | 219.9 | 30.4561 | 30.5998 | 23:50 | 215.77 | 219.39 | 220.16 | 0.63083 | 0.71581 | 2024-07-15 23:50 | 23:50 | 216.65 | 218.9 | 218.92 | 26.519 | 26.541 | 23:50 | 216.25 | 218.9 | 218.46 | 1.6591 | 4.3451 | 203 | 230 | 135
2024-06-04 | 0:00 | 216.77 | 219.13 | 219.9 | 30.4561 | 30.5998 | 0:00 | 215.77 | 219.39 | 220.16 | 0.63083 | 0.71581 | 2024-07-16 | 0:00 | 216.65 | 218.9 | 218.92 | 26.519 | 26.541 | 0:00 | 216.25 | 218.9 | 218.46 | 1.6591 | 4.3451 | 203 | 230 | 135